|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ПС | Наименование ПС | Место расположения | Кол-во и установленная мощность трансформаторов, шт., МВА. | Фактическая нагрузка по замерам, МВА | Внешние сетевые ограничения | Объем мощности по заявкам на ТП, МВА | Объем мощности по заключенным договорам на ТП, МВА | Максимальная мощность, разрешенная для ТП, МВА | Статус ПС (открыта, закрыта) |
| 497 | ПС 110 кВ Протвино | г. Протвино, пл. Науки, д. 1 | 4×31,5 | 33,96 | ПС 220 кВ Протон, трансформаторная мощность | 0 | 0 | 6,25 | открыта |
| 183 | ПС 220 кВ Протон | г. Протвино, Кременковское шоссе, д.6 | 2×125 | 97,98 | Отсутствуют | 0 | 0 | 6,25 | открыта |

**Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей**

**трансформаторной мощности по ЦП напряжением 35 кВ и выше.**