## АОПО 21.12.2022
Приложение 1
Данные по фактической величине нагрузки, подключённой к АОПО за 21.12.2022 г., кВт
дата/время | ф.7 1Т ввод 1 | ф.8 1Т ввод 2 | ф.31 РП-СВ | ф.87 РП-5/50 | ф.90 РП-4 | ф.94 резерв | ф.95 резерв | ф.97 КРУ КТУ | ф.98 РП-5/50 | ф.105 РП-4 | ф.111 34 СД | ф.113 9Т | ф.114 8Т | ГПП У-70
2022-12-21 01:00 | 196 | 156 | 6 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 02:00 | 196 | 152 | 4 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 03:00 | 196 | 156 | 6 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 04:00 | 196 | 152 | 6 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 05:00 | 196 | 156 | 4 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 06:00 | 192 | 156 | 6 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 07:00 | 196 | 152 | 4 | 247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 08:00 | 192 | 156 | 6 | 271.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 09:00 | 200 | 152 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 10:00 | 224 | 160 | 38 | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 11:00 | 224 | 160 | 32 | 272.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 12:00 | 224 | 164 | 40 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 13:00 | 196 | 160 | 18 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 14:00 | 224 | 144 | 26 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 15:00 | 260 | 168 | 62 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 16:00 | 232 | 164 | 38 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 17:00 | 256 | 164 | 58 | 265.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 18:00 | 256 | 168 | 60 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 19:00 | 248 | 164 | 48 | 265.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 20:00 | 260 | 168 | 60 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 21:00 | 184 | 148 | 8 | 272.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 22:00 | 184 | 156 | 4 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-21 23:00 | 184 | 156 | 6 | 266.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-22 | 180 | 156 | 4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный энергетик | [9 empty] | С.В. Хамин
| Инженер 1 категории | [9 empty] | О.С. Зайцева

## ПС Протвино Т 1-4;21.12.2022г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протвино
на 21.12.2022 года
Время | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-3 |  |  |  |  | Т-4
| ст.110кВ |  | ст.10кВ |  | Положение РПН | ст.110кВ |  | ст.10кВ |  | Положение РПН | ст.110кВ |  | ст.10кВ |  | Положение РПН | ст.110кВ |  | ст.10кВ |  | Положение РПН
| I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U
| А | кB | МВт | кB |  | А | кB | МВт | кB |  | А | кB | МВт | кB |  | А | кB | МВт | кB
0
1 | 0.019 | 116.7 | 0.21 | 10.28 | 2 | 0.052 | 116.7 | 9.75 | 10.38 | 4 | 0.033 | 115.4 | 5.81 | 10.41 | 10 | 0.022 | 115.4 | 4.54 | 10.26 | 2
2 | 0.019 | 117 | 0.21 | 10.3 | 2 | 0.053 | 117 | 9.9 | 10.42 | 4 | 0.032 | 115.5 | 5.53 | 10.43 | 10 | 0.021 | 115.5 | 4.35 | 10.3 | 2
3 | 0.019 | 117.3 | 0.21 | 10.33 | 2 | 0.052 | 117.3 | 9.48 | 10.44 | 4 | 0.031 | 115.8 | 5.48 | 10.45 | 10 | 0.021 | 115.8 | 4.32 | 10.32 | 2
4 | 0.019 | 117.3 | 0.21 | 10.33 | 2 | 0.052 | 117.3 | 9.38 | 10.45 | 4 | 0.03 | 116 | 5.33 | 10.47 | 10 | 0.021 | 116 | 4.36 | 10.33 | 2
5 | 0.019 | 117.3 | 0.21 | 10.34 | 2 | 0.049 | 117.3 | 9.14 | 10.48 | 4 | 0.031 | 116 | 5.38 | 10.47 | 10 | 0.021 | 116 | 4.2 | 10.34 | 2
6 | 0.019 | 117.4 | 0.21 | 10.34 | 2 | 0.051 | 117.4 | 9.45 | 10.46 | 4 | 0.031 | 116 | 5.47 | 10.45 | 10 | 0.02 | 116 | 4.38 | 10.32 | 2
7 | 0.019 | 117.1 | 0.21 | 10.3 | 2 | 0.051 | 117.1 | 9.4 | 10.45 | 4 | 0.033 | 115.6 | 5.79 | 10.43 | 10 | 0.021 | 115.6 | 4.51 | 10.29 | 2
8 | 0.019 | 116.2 | 0.21 | 10.22 | 2 | 0.054 | 116.2 | 10.18 | 10.35 | 4 | 0.036 | 114.8 | 6.44 | 10.35 | 10 | 0.023 | 114.8 | 4.87 | 10.22 | 2
9 | 0.019 | 115.8 | 0.2 | 10.19 | 2 | 0.06 | 115.8 | 11.23 | 10.3 | 4 | 0.037 | 114.4 | 6.74 | 10.32 | 10 | 0.027 | 114.4 | 5.13 | 10.18 | 2
10 | 0.019 | 114.2 | 0.2 | 10.05 | 2 | 0.073 | 114.2 | 13.1 | 10.06 | 4 | 0.041 | 112.6 | 7.19 | 10.15 | 10 | 0.034 | 112.6 | 6.6 | 10.02 | 2
11 | 0.003 | 113.7 | 0.22 | 10.05 | 2 | 0.072 | 113.7 | 13.09 | 10.21 | 4 | 0.04 | 112.4 | 7.2 | 10.15 | 10 | 0.035 | 112.4 | 7.02 | 10.07 | 3
12 | 0.003 | 113.8 | 0.25 | 10.06 | 2 | 0.074 | 113.8 | 13.17 | 10.05 | 4 | 0.041 | 112.7 | 7.45 | 10.15 | 10 | 0.035 | 112.7 | 6.89 | 10.24 | 3
13 | 0.004 | 115 | 1.22 | 10.17 | 3 | 0.067 | 115 | 11.8 | 10.2 | 4 | 0.04 | 113.6 | 7.29 | 10.25 | 10 | 0.032 | 113.6 | 6.24 | 10.38 | 3
14 | 0.004 | 114.8 | 0.23 | 10.15 | 3 | 0.069 | 114.8 | 12.74 | 10.16 | 4 | 0.039 | 113.4 | 7.22 | 10.24 | 10 | 0.031 | 113.4 | 6.27 | 10.36 | 3
15 | 0.004 | 114.5 | 0.18 | 10.12 | 3 | 0.073 | 114.5 | 12.88 | 10.13 | 4 | 0.039 | 113.3 | 7.15 | 10.22 | 10 | 0.035 | 113.3 | 6.97 | 10.31 | 3
16 | 0.004 | 114.4 | 0.21 | 10.12 | 3 | 0.071 | 114.4 | 12.3 | 10.13 | 4 | 0.039 | 113.1 | 7.09 | 10.2 | 10 | 0.033 | 113.1 | 6.69 | 10.32 | 3
17 | 0.004 | 114.6 | 0.18 | 10.14 | 3 | 0.069 | 114.6 | 12.17 | 10.16 | 4 | 0.038 | 113.5 | 7.09 | 10.24 | 10 | 0.029 | 113.5 | 5.88 | 10.35 | 3
18 | 0.004 | 114.7 | 0.21 | 10.13 | 3 | 0.065 | 114.7 | 11.65 | 10.17 | 4 | 0.04 | 113.3 | 7.29 | 10.22 | 10 | 0.027 | 113.3 | 5.59 | 10.34 | 3
19 | 0.004 | 115.2 | 0.22 | 10.16 | 3 | 0.062 | 115.2 | 11.37 | 10.23 | 4 | 0.04 | 113.7 | 7.31 | 10.27 | 10 | 0.027 | 113.7 | 5.25 | 10.15 | 2
20 | 0.004 | 115.1 | 0.21 | 10.19 | 3 | 0.064 | 115.1 | 11.34 | 10.24 | 4 | 0.04 | 113.9 | 7.32 | 10.3 | 10 | 0.025 | 113.9 | 5.03 | 10.17 | 2
21 | 0.004 | 115.7 | 0.23 | 10.22 | 3 | 0.063 | 115.7 | 11.06 | 10.25 | 4 | 0.039 | 114.4 | 7.16 | 10.33 | 10 | 0.025 | 114.4 | 4.98 | 10.22 | 2
22 | 0.004 | 115.8 | 0.27 | 10.24 | 3 | 0.061 | 115.8 | 10.95 | 10.28 | 4 | 0.038 | 114.5 | 6.83 | 10.34 | 10 | 0.026 | 114.5 | 5.18 | 10.22 | 2
23 | 0.004 | 116.1 | 0.23 | 10.25 | 3 | 0.057 | 116.1 | 10.54 | 10.29 | 4 | 0.036 | 114.6 | 6.47 | 10.35 | 10 | 0.024 | 114.6 | 4.82 | 10.23 | 2
24 | 0.004 | 116.1 | 0.27 | 10.28 | 3 | 0.058 | 116.1 | 10.04 | 10.31 | 4 | 0.034 | 114.8 | 5.94 | 10.36 | 10 | 0.024 | 114.8 | 4.98 | 10.25 | 2
В сутки | 0.004 | 117 | 0.23 | 10.34 | 3 | 0.054 | 117 | 9.75 | 10.39 |  | 0.031 | 115.3 | 5.53 | 10.41 |  | 0.023 | 115.3 | 4.69 | 10.31 | 2
Главный энергетик__________________Хамин С.В.
Расчеты произвел__________________Зайцева О.С.

## АТ-АТ 2; 21.12.2022г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протон
на 21.12.2022
п/п | Наимен ование ПС | Класс напряжения ПС | Диспет черское наимен ование AT | Номинальное напряжение | Регулир. диапазон | Наличие устройства АРН и его использо вание | Режим работы по замерному дню
[7 empty] | 04-00 |  | 09-00 |  | 18-00
[7 empty] | Полож РПН | трансформация напряжения | Полож РПН | трансформация напряжения | Полож РПН | трансформация напряжения
1 | Протон | 220/110 | AT1 | 220/110/10 | ±12% | — | 11 | 229,2/116,2/10,38 | 11 | 223,6/113,3/10,13 | 11 | 225,1/113,9/10,18
2 | Протон | 220/110 | AT2 | 220/110/10 | ±12% | — | 11 | 229,4/116,4/10,41 | 11 | 223,8/113,5/10,16 | 11 | 225,1/114,0/10,20
| Главный энергетик | [6 empty] | С.В. Хамин
| Инженер 1 категории | [6 empty] | О.С. Зайцева

## ПС Протон;21.122.2022г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС «Протон»
21.12.2022 года
№ п/п | Наименование ПС | Класс напряжения | Наименование присоединения | Класс напряжения | 04-00 |  |  |  | 09-00 |  |  |  | 18-00
[5 empty] | Р,МВт | Q,MВАp | I,А | U,kB | Р,МВт | Q,MВАp | I,А | U,kB | Р,МВт | Q,MВАp | I,А | U,kB
1 | ПС"Калужская 1" | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 40.95 | 2.56 | 101.1 |  | 46.86 | 3.43 | 119.6 |  | 46.45 | 4.89 | 117
2 | ПС"Калужская 2" | 220/110 | ПС «Протон» приём | 220/110 | 40.79 | 0.287 | 105.1 |  | 46.94 | 1.126 | 124.6 |  | 46.26 | 2.12 | 123.4
3 | ПС «Протон» | 220/110/10 | Протвино-1 отдача | 110/10 | 9.6 | 2.75 | 51.26 |  | 13.83 | 3.24 | 74.33 |  | 12.56 | 2.36 | 66.58
4 | ПС «Протон» | 220/110/10 | Протвино-2 отдача | 110/10 | 9.53 | 2.11 | 49.39 |  | 13.24 | 2.51 | 70.04 |  | 12.06 | 5.16 | 67.7
5 | ПС «Протон» | 220/110/10 | ПС Заокская отдача | 110/10 | 19.55 | 4.94 | 101.5 |  | 20.81 | 4.07 | 103.6 |  | 21.74 | 5.05 | 113.4
6 | ПС «Протон» | 220/110/10 | ПС «Космос» отдача | 110/10 | 41.2 | 8.33 | 210.3 |  | 45.81 | 10.29 | 237.8 |  | 45.35 | 10.98 | 237.6
7 | АТ-1 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 40.32 | 0.22 | 199.9 |  | 46.69 | 0.146 | 240.1 |  | 45.86 | 1.62 | 233.9
8 | АТ-2 | 220/110/10 | ПС «Протон» приём | 220/110/10 | 39.81 | 0.191 | 199.6 |  | 46.01 | 0.206 | 236.1 |  | 45.61 | 0.977 | 233.6
Линии "Протон-Протвино-1";"Протон-Протвино-2";"Протон"-"Заокская" 21.12.2022 г. работали только на отдачу.
[5 empty] | Главный энергетик |  |  |  |  | С.В. Хамин
[5 empty] | Инженер 1 категории |  |  |  |  | О.С. Зайцева