## Лист3
Выполнение капитального ремонта ЦЭС в 2013 г
| Место |  | Исполнитель | Договор | сумма выплат | Примеч
| располож | Наименование работ |  | смета | ( в руб.)
| объектов |  |  |  | в т.ч НДС
Подряднным способом
1 |  | Об оказании услуг технической поддержки с конечным пользователем
|  | программного обеспечения | ООО "Эльстер | АС-20130410-01 | 11564
|  |  | Метроника" | от 10.04.2013
2 |  | Продажа трансформаторного масла | ООО "АКС-Холдинг" | № 0348100096313000031 | 320808
от 26.03.2013
3
|  | Продажа микропроцессорного устройства релейной защиты , авто- | ЗАО "Энергомашвин" | № 0348100096313000043 | 129800
|  | матики и управления присоединений 6-35 кВ |  | 2013-04-03
4 |  | Проработка вариантов восстановления подхода ВЛ-220 кВ "Протон- | ОАО "НИПИ | № 19/2013/7054 | 72870.9
|  | У-70" к ГПП 220/10 кВ" | Тяжпромэлектропроект" | 2013-03-19
5 | 55304 | Эксплуатационное обслуживание оборудования яцеек № 5 и 12 на | "ФСК-ЕЭС" Приокское | № 0348100096313000055 | 119416.2
|  | п/с "Калужская" | ПМЭС | 2013-04-30
55170.5539
6 | 57127 | Ремонтно -эксплуатационное обслуживание линий электропередач | ООО "ПКФ Полистрой" | № 0348100096313000009 | 3464648.18
| 55391 | ЛЭП -220 кВ "Калужская- Протон" |  | 2013-03-01
7 | 55416 | Ремонт зд.127 -трансформаторно-масляное хозяйство | ООО "ЮгЭлитСтрой" | № 0348100096313000091 | 253349.51
2013-06-17
|  | Хозяйственным способом |  |  |  | сроки выполн.
1 | 55416 | Ремонт объекта основных средств "зд.127 трансформаторно- |  |  | 38000 | май
|  | масляное хозяйство( по ремонту ТМХ-замена установки для |  | № 645
подготовки масла ПСМ2-4)
2 |  | Аварийный ремонт силового кабеля 10 кВ между зд.10 кВ КРУ |  |  | 15500 | апрель
ф.110 и РП-"Западная ф.14
3 |  | Аварийный ремонт кабельной линии 10 кВ от зд.371 до пл.№ 1004 |  |  | 30000 | май
4 | 55306 | Ремонт объекта основных средств "Комплектное |  | №654 | 24600 | май
распределительное устройство наружной установки на 110 кВ
п/с "Протон" (масляный выключатель ВМТ-110Б-25/125)
5 |  | Работы по восстановлению эл.снабжения пл.УНК № 1011, 1020 |  |  | 26000 | июнь
6 |  | Скашевание травы |  |  | 116750 | июнь
|  | Всего (Хозяйственным способом) |  | итого | 250850 |  | -250850
[7 empty] | 2779386.95 | 2355412.6695